## List1
Kvalita dodávané pitné vody v roce 2021
přehled průměrných hodnot základních ukazatelů chemického složení vody
vodovod | Slánsko - Studeněves
zdroj | Krkavčí vrt, vrt ST-1, Mělnická Vrutice
místo odběru | ÚV Studeněves, spotřebiště
ukazatel | jednotky | vyhl.252/04 | průměr 2021
konduktivita | mS/m | 125 | 113.7419
chlor volný | mg/l | 0.3 | 0.10879
zákal | ZF (n) | 5 | 0.13375
pH | - | 6,5-9,5 | 7.6375
CHSK (org.látky) | mg/l | 3 | 0.63562
tvrdost celková | ° něm. | 11,2-19,6* | 32.8002
| mmol/l | 2-3,5* | 5.8483
KNK4,5 (alkalita) | mmol/l | nemá | 6.669
sodík Na | mg/l | 200 | 29.6
vápník Ca | mg/l | >30,0** | 145.7235
hořčík Mg | mg/l | >10,0** | 53.3412
železo Fe | mg/l | 0.2 | 0.065182
mangan Mn | mg/l | 0.05 | 0.0018065
amonné ionty NH4+ | mg/l | 0.5 | 0
chloridy Cl- | mg/l | 100 | 36.3
sírany SO42- | mg/l | 250 | 245.9032
dusitany NO2- | mg/l | 0.5 | 0.0065625
dusičnany NO3- | mg/l | 50 | 4.7387
*doporučená (nezávazná) hodnota
**pouze pro vody kde se uměle snižuje obsah Ca a Mg
bakteriologické rozbory nezávadné,
těžké kovy a specifické organické látky v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb.